## ОЛ ЦифрОйл
ООО «ЦифроСистем» |  |  |  |  | ООО НПФ «КРУГ»
Пенза |  |  |  |  | Пенза
тел.: 8 800 200-64-73, +7 (8412) 32-96-73 |  |  |  |  | тел.: +7 (8412) 49-97-75
e-mail: info@cifroil.ru |  |  |  |  | e-mail: krug@krug2000.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ
Вычислитель расхода нефти и нефтепродуктов «ЦифрОйл»
Контактная информация
Наименование компании
Адрес компании
Контактное лицо (ФИО, должность)
Телефон
E-mail
Информация о проекте
Конечный пользователь
Наименование объекта
Место расположения объекта
Количество измерительных линий, шт. |  | x | Поверка/КМХ ПР:
Требуемая дата изготовления
Конструктивное исполнение вычислителя расхода
Исполнение1
Передняя панель (сенсорный дисплей)
Резервирование
Интерфейс передачи данных
1 интегрированный модуль ввода-вывода2
2 интегрированный модуль ввода-вывода2
3 интегрированный модуль ввода-вывода2
4 интегрированный модуль ввода-вывода2
5 интегрированный модуль ввода-вывода2
Приемник временной синхронизации3 |  |  |  | Кабель антенны, м:
Дополнительные опции
Внешние барьеры искрозащиты
Внешний источник питания датчиков
Внешние стабилитроны |  |  |  | распараллеливание вх. сигналов при резервировании
Компьютер АРМ оператора
ПО АРМ оператора SCADA КРУГ-2000
Инжиниринговые работы |  |  |  | разработка индивидуальных видеокадров, согласно ТЗ
Шеф-инжиниринг
Монтажные работы |  |  |  | установка вычислителя, подключение внешних кабелей
Шеф-монтажные работы
Пуско-наладочные работы |  |  |  | настройка и проведение испытаний вычислителя
Шеф-наладка
Метрологическая аттестация узла учета
Обучение (вебинар)
Дополнительная информация
Примечания:
1. | Вычислитель расхода предлагается в 2 исполнениях: 1) для крепления в шкаф; 2) для крепления в 19” каркасе Евромеханика
2. | Интегрированный модуль ввода-вывода (ИМВВ) предлагается в двух модификациях: 1) ИМВВ-М-01 содержит: 8 каналов аналогового ввода (AI); 3 канала частотно-импульсного ввода (DF); 2 канала инициативного дискретного ввода (DI); 8 каналов дискретного ввода/вывода (DIO). 2) ИМВВ-М-01 содержит: 8 каналов аналогового ввода (AI); 3 канала частотно-импульсного ввода (DF); 2 канала инициативного дискретного ввода (DI).
3. | При выборе опции "Приемник временной синхронизации" вычислитель расхода будет укомплектован приемником (антенной) временной синхронизации и выполнять функции Сервера единого времени, что позволяет осуществлять коррекцию системного времени, как своего, так и абонентов сети, достигая точности синхронизации 10 мкс (при использовании сигнала 1PPS) и 10 мс (при использовании данных ГЛОНАСС/GPS)
Да
Нет
для крепления в шкаф
для крепления в 19” каркасе Евромеханика
Ethernet
RS-485
GPRS
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
30
60
90
120
Да
Нет
100% резервирование
Да
Нет
100% резервирование
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Контрольная линия
ТПУ
7 дюймов (800х480)
10 дюймов (1024х600)
ИМВВ-М-01 (8хAI, 3хDF, 2хDI, 8хDIO)
ИМВВ-М-02 (8хAI, 3хDF, 2хDI)
ИМВВ-М-01 (8хAI, 3хDF, 2хDI, 8хDIO)
ИМВВ-М-02 (8хAI, 3хDF, 2хDI)
ИМВВ-М-01 (8хAI, 3хDF, 2хDI, 8хDIO)
ИМВВ-М-02 (8хAI, 3хDF, 2хDI)
ИМВВ-М-01 (8хAI, 3хDF, 2хDI, 8хDIO)
ИМВВ-М-02 (8хAI, 3хDF, 2хDI)
ИМВВ-М-01 (8хAI, 3хDF, 2хDI, 8хDIO)
ИМВВ-М-02 (8хAI, 3хDF, 2хDI)